## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 404,113.38
|  | (大写): | 肆拾万肆仟壹佰壹拾叁元叁角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 9236.06
(大写): |  |  |  | 玖仟贰佰叁拾陆元零陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 337707.88
1.1 | A建筑工程 | 337707.88
2 | 措施项目费 | 18776.37
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9236.06
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 10624.57 |  | －
5 | 税金 | 37004.56 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 404,113.38
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 2616.43
2 | 施工组织措施项目 | 16159.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9236.06
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 863.73
措施项目费合计=1+2 |  | 18776.37

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 5.17 |  | 46.33 | 239.53
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:详图纸 2.门窗洞口尺寸:1221 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 30.24 |  | 17.3 | 523.15
3 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 494.6 |  | 5.6 | 2769.76
本页小计 | [7 empty] | 3532.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 256.38 |  | 5.85 | 1499.82
5 | 011608003001 | 铲除墙纸 | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙面墙纸 2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 53.82 |  | 1.22 | 65.66
6 | 011609002001 | 隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑 2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.保护性拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 196.04 |  | 6.74 | 1321.31
本页小计 | [7 empty] | 2886.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011605002001 | 墙面装饰层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 396.8 |  | 5.85 | 2321.28
8 | 011615001001 | 天棚开孔600*600 | [项目特征] 1.部位:天棚吊顶 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸:600*600 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 130 |  | 7.81 | 1015.3
9 | 011615001002 | 天棚开筒灯孔 | [项目特征] 1.部位:天棚吊顶 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸:筒灯孔 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 378 |  | 4.46 | 1685.88
本页小计 | [7 empty] | 5022.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 3.包含渣场费 | m3 | 64.52 |  | 106.34 | 6861.06
11 | 010401005001 | 页岩空心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:水泥砂浆烧结页岩空心砖 2.墙体类型:页岩空心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5 4.砌体加筋:详图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝，钢筋制作安装 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 6.4 |  | 666.76 | 4267.26
12 | 010501001001 | C20细石混凝土导墙 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.46 |  | 1672.07 | 769.15
本页小计 | [7 empty] | 11897.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011210001001 | 轻钢龙骨石膏板隔断（双面） | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板（双面） 3.嵌缝、塞口材料品种:隔音棉 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 26.08 |  | 128.78 | 3358.58
14 | 011501B01001 | 洗手盆台面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm 浅啡网大理石 [工作内容] 1.清理基层、贴石材饰面板、清理等 | m2 | 2.16 |  | 382.54 | 826.29
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型: 页岩空心砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:双面10mm厚1:2.5预拌水泥砂浆抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比:双面抗裂砂浆2-3遍 4.分格缝宽度、材料种类:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝 | m2 | 61.9 |  | 44.46 | 2752.07
本页小计 | [7 empty] | 6936.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 010607005001 | 钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:双面满挂钢丝网 2.加固方式:综合考虑 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 61.9 |  | 16.25 | 1005.88
17 | 011204003001 | 300*600块料墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅灰色墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 61.9 |  | 131.06 | 8112.61
18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 71.9 |  | 82 | 5895.8
本页小计 | [7 empty] | 15014.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 56.38 |  | 75.4 | 4251.05
20 | 011207001001 | 竹木墙板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚成品竹木墙板 E1级 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.面层铺贴 | m2 | 537.36 |  | 143.82 | 77283.12
21 | 011105006001 | 黑色不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm高 2.面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m | 202.36 |  | 22.31 | 4514.65
22 | 011210005001 | 18mm厚抗倍特板隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特板（一代板） [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 66.36 |  | 424.02 | 28137.97
本页小计 | [7 empty] | 114186.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 011302001001 | 9.5mm厚单层石膏板轻钢龙骨吊顶天棚修补孔洞 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:本工程采用吊杆通长拉结法:当吊杆长度超过 1.5m且小于3m时应设置反向支撑(采用吊杆通常拉结法12J502-2)反向支撑在安装不应在同一直线上,应为梅花形分布;当吊顶内部空间大于3m时应设置型钢结构转换层 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨(主龙骨间距1100,次龙骨间距@400,CS50X20横撑龙骨间距@1200) 3.基层材料种类、规格:玻镁板18mm厚 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 6.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 7.防护材料种类:白色无机涂料 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 61.92 |  | 202.07 | 12512.17
本页小计 | [7 empty] | 12512.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 011302001002 | 9.5mm厚单层石膏板轻钢龙骨吊顶天棚（边吊） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:本工程采用吊杆通长拉结法:当吊杆长度超过 1.5m且小于3m时应设置反向支撑(采用吊杆通常拉结法12J502-2)反向支撑在安装不应在同一直线上,应为梅花形分布;当吊顶内部空间大于3m时应设置型钢结构转换层 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨(主龙骨间距1100,次龙骨间距@400,CS50X20横撑龙骨间距@1200) 3.基层材料种类、规格:玻镁板18mm厚 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 6.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 7.防护材料种类:白色无机涂料 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 100 |  | 157.47 | 15747
本页小计 | [7 empty] | 15747
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 011302001003 | 9.5mm厚单层耐水石膏板轻钢龙骨吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:本工程采用吊杆通长拉结法:当吊杆长度超过 1.5m且小于3m时应设置反向支撑(采用吊杆通常拉结法12J502-2)反向支撑在安装不应在同一直线上,应为梅花形分布;当吊顶内部空间大于3m时应设置型钢结构转换层 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨(主龙骨间距1100,次龙骨间距@400,CS50X20横撑龙骨间距@1200) 3.基层材料种类、规格:玻镁板18mm厚 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚耐水石膏板 5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 6.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 7.防护材料种类:白色防水无机涂料 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 10.16 |  | 156.16 | 1586.59
本页小计 | [7 empty] | 1586.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 011302001004 | 铝扣板吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:本工程采用吊杆通长拉结法:当吊杆长度超过 1.5m且小于3m时应设置反向支撑(采用吊杆通常拉结法12J502-2)反向支撑在安装不应在同一直线上,应为梅花形分布;当吊顶内部空间大于3m时应设置型钢结构转换层 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨(主龙骨间距1100,次龙骨间距@400,CS50X20横撑龙骨间距@1200) 3.面层材料品种、规格:300*300*0.8mm白色铝扣板 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 | m2 | 44.96 |  | 225.57 | 10141.63
本页小计 | [7 empty] | 10141.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 011302001005 | 铝方通吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型 2.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨副骨@400MM，50型轻钢龙骨主骨@500MM 3.面层材料品种、规格:50*80*1.2仿木纹铝方通@100MM 4.压条材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 6.防护材料种类:黑色无机涂料 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 298.23 |  | 179.17 | 53433.87
本页小计 | [7 empty] | 53433.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 011102003001 | 300*300防滑地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 M10水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂一遍 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 4.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护层材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、凿毛 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 56.38 |  | 134.19 | 7565.63
本页小计 | [7 empty] | 7565.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 011102003003 | 600*600地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 M10水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂一遍 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护层材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、凿毛 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 200 |  | 165.67 | 33134
本页小计 | [7 empty] | 33134
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 011102003002 | 800*800仿木纹地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 M10水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂一遍 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800仿木纹地砖 4.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护层材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、凿毛 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 10.56 |  | 222.63 | 2350.97
本页小计 | [7 empty] | 2350.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 011108001001 | 门槛石 | [项目特征] 1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 M10水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:界面剂一遍 4.面层材料品种、规格、颜色:深灰色大理石20mm厚 5.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:晶面护理 [工作内容] 1.清理基层、凿毛 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 3.14 |  | 282.13 | 885.89
32 | 010802003001 | 钢质乙级防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1221 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 34.4 |  | 508.58 | 17495.15
33 | 010802001001 | 铝合金门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:铝合金门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 12.6 |  | 545.59 | 6874.43
本页小计 | [7 empty] | 25255.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 011207001002 | 镜面玻璃 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:镜面玻璃5mm 2.压条材料种类、规格:铝合金型材 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.面层铺贴 | m2 | 15 |  | 295.54 | 4433.1
35 | 010808004001 | 金属门窗套 | [项目特征] 1.基层材料种类:12mm木夹板基层 2.面层材料品种、规格:304不锈钢 1.2厚 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 9 |  | 371.29 | 3341.61
36 | 011502001001 | 不锈钢收口条 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢收口条 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 10 |  | 27.42 | 274.2
37 | 01B001 | 洗碗池 | [项目特征] 1.特征:不锈钢洗碗池400*800 2.不锈钢支架 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 1 |  | 750 | 750
本页小计 | [7 empty] | 8798.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
38 | 01B002 | 二次进场施工费用 | [项目特征] 1.其他:因甲方原因导致施工二次进场费用 [工作内容] 1.二次进场施工 | 项 | 1 |  | 2500 | 2500
39 | 011615001003 | 新开门窗洞 | [项目特征] 1.部位:墙面 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:1021 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 5.67 |  | 60.93 | 345.47
40 | 010802004001 | 钢质防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:钢质 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 5.67 |  | 626.43 | 3551.86
41 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1 |  | 1307.13 | 1307.13
本页小计 | [7 empty] | 7704.46
合 计 | [7 empty] | 337707.88

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 2616.43
1 | 011701006001 | 简易脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:简易脚手架 2.搭设高度:3.6m以下 3.脚手架材质:钢管脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 494.6 |  | 5.29 | 2616.43
本页小计 | [7 empty] | 2616.43
合 计 | [7 empty] | 2616.43

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 6060.15
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.88 | 9236.06
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 863.73
合 计 |  |  |  |  | 16159.94
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 10624.57
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 37004.56
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 33039.79
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3964.77
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 47629.13

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 39.2654 | 115 | 130 |  | 15 | 588.98
2 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 0.5752 | 125 | 139 |  | 14 | 8.05
3 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 263.3803 | 125 | 138 |  | 13 | 3423.94
4 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 5.0652 | 120 | 133 |  | 13 | 65.85
5 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 2.0096 | 120 | 133 |  | 13 | 26.12
6 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 1.1933 | 115 | 128 |  | 13 | 15.51
7 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 14.5462 | 120 | 133 |  | 13 | 189.1
8 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 8.3603 | 115 | 127 |  | 12 | 100.32
9 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 30.6897 | 125 | 137 |  | 12 | 368.28
10 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 76.9609 | 130 | 144 |  | 14 | 1077.45
11 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 10.7804 | 115 | 128 |  | 13 | 140.15
12 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 42.6206 | 125 | 138 |  | 13 | 554.07
13 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 12.6221 | 120 | 133 |  | 13 | 164.09
14 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 61.6903 | 115 | 128 |  | 13 | 801.97
15 | 010000120 | 钢材 |  | t | 0.1318 | 2957.26 | 4389.38 |  | 1432.12 | 188.75
16 | 010302020 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.1152 | 3.08 | 5.44 |  | 2.36 | 0.27
17 | 012902610@2 | 不锈钢板 | 304 1.2 | m2 | 9.81 | 156.63 | 138.99 |  | -17.64 | -173.05
18 | 015100030 | 铝合金型材 | 25.4×25.4 | m | 53.265 | 3.4 | 19.2 |  | 15.8 | 841.59
19 | 015101010 | 专用U型铝合金管 |  | m | 1139.2032 | 21.7 | 10.83 |  | -10.87 | -12383.14
20 | 030102710 | 不锈钢螺丝 |  | 个 | 896 | 0.14 | 0.31 |  | 0.17 | 152.32
21 | 032100900 | 钢丝网 | 综合 | m2 | 69.328 | 2.56 | 9.91 |  | 7.35 | 509.56
22 | 032102250 | 不锈钢卡口槽 |  | m | 20.25 | 6.41 | 27.66 |  | 21.25 | 430.31
23 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 6.948 | 3.68 | 3.87 |  | 0.19 | 1.32
24 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 5.9073 | 3.68 | 4.45 |  | 0.77 | 4.55
25 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 875.959 | 4.06 | 4.45 |  | 0.39 | 341.62
26 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 7257.786 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 290.31
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 530.9436 | 0.3 | 0.35 |  | 0.05 | 26.55
28 | 040100520 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 34.2253 | 0.75 | 0.66 |  | -0.09 | -3.08
29 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 11.3736 | 63.11 | 204 |  | 140.89 | 1602.43
30 | 040301100 | 机制中砂 |  | t | 8.7671 | 60.19 | 107 |  | 46.81 | 410.39
31 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 1.3824 | 291.26 | 340 |  | 48.74 | 67.38
32 | 041301320 | 页岩空心砖 | 801-900kg/m3 | m3 | 4.1472 | 165.05 | 237.86 |  | 72.81 | 301.96
33 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.4198 | 1547.01 | 1655 |  | 107.99 | 45.33
34 | 050500010 | 胶合板 |  | m2 | 15.75 | 12.82 | 23.89 |  | 11.07 | 174.35
35 | 050500010@1 | 玻镁板 | 18mm | m2 | 180.684 | 12.82 | 30 |  | 17.18 | 3104.15
36 | 050501400@1 | 5mm厚成品竹木墙板 |  | m2 | 542.7336 | 80 | 77 |  | -3 | -1628.2
37 | 065500510@1 | 镜面玻璃 | 5mm | m2 | 17.7 | 59.83 | 90.58 |  | 30.75 | 544.28
38 | 070101300@1 | 浅灰色墙砖 | 300*600 | m2 | 64.995 | 30 | 60 |  | 30 | 1949.85
39 | 070502000@1 | 防滑地砖 | 300*300 | m2 | 57.7895 | 32.48 | 50 |  | 17.52 | 1012.47
40 | 070502000@2 | 仿木纹地面砖 | 800*800 | m2 | 10.9824 | 32.48 | 132.74 |  | 100.26 | 1101.1
41 | 070502000@3 | 地面砖 | 600*600 | m2 | 206 | 32.48 | 80 |  | 47.52 | 9789.12
42 | 082100010@1 | 深灰色大理石 | 20mm厚 | m2 | 3.3284 | 120 | 113.27 |  | -6.73 | -22.4
43 | 082100010@2 | 天然大理石 | 20mm 浅啡网 | m2 | 2.592 | 120 | 279.82 |  | 159.82 | 414.25
44 | 090100010@1 | 石膏板 | 9.5mm | m2 | 228.0348 | 9.4 | 10.62 |  | 1.22 | 278.2
45 | 090100010@2 | 耐水石膏板 | 9.5mm | m2 | 10.668 | 9.4 | 22.12 |  | 12.72 | 135.7
46 | 090500140@1 | 铝天花 | C200*0.8 | m2 | 47.208 | 59.83 | 168.14 |  | 108.31 | 5113.1
47 | 090503010@1 | 铝方通 | 30*60*0.8 | m2 | 313.1415 | 106.84 | 101.77 |  | -5.07 | -1587.63
48 | 093900700@1 | 18mm厚抗倍特板 |  | m2 | 88.96 | 150 | 274.34 |  | 124.34 | 11061.29
49 | 100100110 | 隔墙轻钢龙骨 |  | m2 | 26.4712 | 12.82 | 18.11 |  | 5.29 | 140.03
50 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 541.0335 | 15.38 | 15.52 |  | 0.14 | 75.74
51 | 110300300@1 | 钢质防火门 | 乙级 | m2 | 33.368 | 452.99 | 460.18 |  | 7.19 | 239.92
52 | 110900300 | 铝合金推拉门 |  | m2 | 12.222 | 210 | 561.95 |  | 351.95 | 4301.53
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
53 | 112300900@1 | 钢质防盗门 | 丁级 | ㎡ | 5.4999 | 547.01 | 581.18 |  | 34.17 | 187.93
54 | 120300900@1 | 黑色不锈钢踢脚线 | 50mm高 | m | 206.4072 | 10.26 | 11.72 |  | 1.46 | 301.35
55 | 120301930@1 | 不锈钢收口条 |  | m | 10.6 | 5.13 | 20 |  | 14.87 | 157.62
56 | 130307800@1 | 白色无机防水涂料 |  | kg | 4.1251 | 10.85 | 18.35 |  | 7.5 | 30.94
57 | 130307800@2 | 黑色无机涂料 |  | kg | 143.0997 | 10.85 | 18.35 |  | 7.5 | 1073.25
58 | 130307800@3 | 白色无机涂料 |  | kg | 82.8366 | 10.85 | 18.35 |  | 7.5 | 621.27
59 | 130500510 | 聚合物水泥防水涂料 |  | kg | 430.8706 | 13.5 | 9.47 |  | -4.03 | -1736.41
60 | 130501510 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 277.319 | 10.09 | 15.05 |  | 4.96 | 1375.5
61 | 143503510 | 成品界面粉料 |  | kg | 837.248 | 1.37 | 2.01 |  | 0.64 | 535.84
62 | 143505700 | 石材养护液 |  | kg | 0.1586 | 8.33 | 16.16 |  | 7.83 | 1.24
63 | 144101320 | 玻璃胶 | 350g/支 | 支 | 4.221 | 27.35 | 22.3 |  | -5.05 | -21.32
64 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 44.1926 | 12.82 | 16.8 |  | 3.98 | 175.89
65 | 150700410@1 | 隔音棉 |  | m2 | 27.384 | 6.75 | 27.58 |  | 20.83 | 570.41
66 | 292500110@3 | 细木工板 | 2440*1220*12 | m2 | 9.45 | 12.82 | 24.78 |  | 11.96 | 113.02
67 | 341100100 | 水 |  | m3 | 8.2331 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -4.45
68 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 0.89 | 0.7 | 0.92 |  | 0.22 | 0.2
69 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 4.2991 | 23.93 | 42.74 |  | 18.81 | 80.87
70 | 350300120 | 脚手架钢管 | φ48 | t | 0.0049 | 3085.47 | 3559.5 |  | 474.03 | 2.32
71 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 2.1762 | 19.66 | 22.12 |  | 2.46 | 5.35
72 | 350301120 | 钢管脚手架扣件 |  | 个 | 1.2365 | 5 | 4.21 |  | -0.79 | -0.98
73 | 850401040 | 抗裂砂浆 |  | kg | 402.35 | 1.26 | 0.72 |  | -0.54 | -217.27
74 | 840201140@1 | 商品砼 | C20 | m3 | 0.4669 | 266.99 | 311 |  | 44.01 | 20.55
75 | 840201140@2 | 普通商品砼 | C30 | m3 | 1.015 | 266.99 | 330 |  | 63.01 | 63.96
76 | CY | 柴油 |  | kg | 161.0578 | 5.64 | 7.64 |  | 2 | 322.12
77 | DIAN | 电 |  | kW·h | 13.95 | 0.7 | 0.92 |  | 0.22 | 3.07
78 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 6.8105 | 120 | 133 |  | 13 | 88.54
79 | QY | 汽油 |  | kg | 0.4101 | 6.75 | 8.95 |  | 2.2 | 0.9
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
| 合 计 | [8 empty] | 40127.81

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 洗碗池 | 1 | 套 | 750 | 750
2 | 渣场费 | 64.52 | m3 | 5 | 322.6
| 合 计 |  |  |  | 1072.6